滦州市卫生健康局2019年国家双随机监督检查结果公示表（生活饮用水部分）

| 编号 | 被监督单位 | 监督日期 | 现场检查项目 | 现场检查结果 | 检测项目 | 检测结果 | 综合评 价结果 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安各庄镇赤峰堡村 | 2019-05-29 | 1、是否有供水安全突发事故应急预案 2、供水水质是否符合卫生标准 3、是否有卫生管理制度和人员 4、使用的涉水产品是否取得卫生许可批准文件 5、是否取得卫生许可证 6、从业人员有无有效的体检合格证明 7、是否从事有碍水源水质卫生的作业 8、有无水质净化消毒设施 | 1、未建立供水安全突发事故应急预案 2、未建立卫生管理制度 3、从业人员无有效的体检合格证明 4、无水质净化消毒设施 | 1、浑浊度 2、PH 3、色度 4、臭和味 5、肉眼可见物 6、消毒剂余量 | 消毒剂余量不合格 | 违规 | 下达《卫生监督意见书》，责令限期整改检查发现问题 |
| 2 | 滦州镇范庄村 | 2019-05-30 | 1、是否有供水安全突发事故应急预案 2、供水水质是否符合卫生标准 3、是否有卫生管理制度和人员 4、使用的涉水产品是否取得卫生许可批准文件 5、是否取得卫生许可证 6、从业人员有无有效的体检合格证明 7、是否从事有碍水源水质卫生的作业 8、有无水质净化消毒设施 | 1、使用的涉水产品未取得卫生许可批准文件 2、从业人员无有效的体检合格证明 3、无水质净化消毒设施 | 1、浑浊度 2、PH 3、色度 4、臭和味 5、肉眼可见物 6、消毒剂余量 | 消毒剂余量不合格 | 违规 | 下达《卫生监督意见书》，责令限期整改检查发现问题 |
| 3 | 榛子镇前小寨村 | 2019-06-12 | 1、是否有供水安全突发事故应急预案 2、供水水质是否符合卫生标准 3、是否有卫生管理制度和人员 4、使用的涉水产品是否取得卫生许可批准文件 5、是否取得卫生许可证 6、从业人员有无有效的体检合格证明 7、是否从事有碍水源水质卫生的作业 8、有无水质净化消毒设施 | 1、使用的涉水产品未取得卫生许可批准文件 2、从业人员无有效的体检合格证明 3、无水质净化消毒设施 | 1、浑浊度 2、PH 3、色度 4、臭和味 5、肉眼可见物 6、消毒剂余量 | 消毒剂余量不合格 | 违规 | 下达《卫生监督意见书》，责令限期整改检查发现问题 |
| 4 | 响堂镇田疃村 | 2019-06-13 | 1、是否有供水安全突发事故应急预案 2、供水水质是否符合卫生标准 3、是否有卫生管理制度和人员 4、使用的涉水产品是否取得卫生许可批准文件 5、是否取得卫生许可证 6、从业人员有无有效的体检合格证明 7、是否从事有碍水源水质卫生的作业 8、有无水质净化消毒设施 | 1、未建立供水卫生管理制度 2、使用涉水产品未索取卫生许可批件 3、从业人员无有效的体检合格证明 4、无水质净化消毒设施 | 1、浑浊度 2、PH 3、色度 4、臭和味 5、肉眼可见物 6、消毒剂余量 | 消毒剂余量不合格 | 违规 | 下达《卫生监督意见书》，责令限期整改检查发现问题 |
| 5 | 东安各庄镇赵各庄村 | 2019-06-14 | 1、是否有供水安全突发事故应急预案 2、供水水质是否符合卫生标准 3、是否有卫生管理制度和人员 4、使用的涉水产品是否取得卫生许可批准文件 5、是否取得卫生许可证 6、从业人员有无有效的体检合格证明 7、是否从事有碍水源水质卫生的作业 8、有无水质净化消毒设施 | 1、未建立供水卫生管理制度 2、从业人员无有效的体检合格证明 | 1、浑浊度 2、PH 3、色度 4、臭和味 5、肉眼可见物 6、消毒剂余量 | 消毒剂余量不合格 | 违规 | 下达《卫生监督意见书》，责令限期整改检查发现问题 |
| 6 | 东安各庄镇栗园村 | 2019-06-14 | 1、是否有供水安全突发事故应急预案 2、供水水质是否符合卫生标准 3、是否有卫生管理制度和人员 4、使用的涉水产品是否取得卫生许可批准文件 5、是否取得卫生许可证 6、从业人员有无有效的体检合格证明 7、是否从事有碍水源水质卫生的作业 8、有无水质净化消毒设施 | 1、未建立供水卫生管理制度 2、从业人员无有效的体检合格证明 3、无水质净化消毒设施 | 1、浑浊度 2、PH 3、色度 4、臭和味 5、肉眼可见物 6、消毒剂余量 | 消毒剂余量不合格 | 违规 | 下达《卫生监督意见书》，责令限期整改检查发现问题 |
| 7 | 东安各庄镇松树营村 | 2019-06-18 | 1、是否有供水安全突发事故应急预案 2、供水水质是否符合卫生标准 3、是否有卫生管理制度和人员 4、使用的涉水产品是否取得卫生许可批准文件 5、是否取得卫生许可证 6、从业人员有无有效的体检合格证明 7、是否从事有碍水源水质卫生的作业 8、有无水质净化消毒设施 | 1、未建立供水安全突发事故应急预案 2、未建立供水卫生管理制度 3、从业人员无有效的体检合格证明 4、无水质净化消毒设施 | 1、浑浊度 2、PH 3、色度 4、臭和味 5、肉眼可见物 6、消毒剂余量 | 消毒剂余量不合格 | 违规 | 下达《卫生监督意见书》，责令限期整改检查发现问题 |
| 8 | 东安各庄镇西樊各庄一村 | 2019-06-18 | 1、是否有供水安全突发事故应急预案 2、供水水质是否符合卫生标准 3、是否有卫生管理制度和人员 4、使用的涉水产品是否取得卫生许可批准文件 5、是否取得卫生许可证 6、从业人员有无有效的体检合格证明 7、是否从事有碍水源水质卫生的作业 8、有无水质净化消毒设施 | 1、未建立供水安全突发事故应急预案 2、未建立供水卫生管理制度 3、无水质净化消毒设施 | 1、浑浊度 2、PH 3、色度 4、臭和味 5、肉眼可见物 6、消毒剂余量 | 消毒剂余量不合格 | 违规 | 下达《卫生监督意见书》，责令限期整改检查发现问题 |