滦州市卫生健康局2020年国家双随机监督检查结果公示表（学校卫生部分）

| 编号 | 被监督单位 | 监督日期 | 现场检查项目 | 现场检查结果 | 现场检测项目 | 检测结果 | 综合评 价结果 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 滦县响堂镇岩山小学 | 2020-09-25 | 1、教学及生活环境 2、生活饮用水卫生 3、传染病防控工作 4、学校内设医疗机构和保健室 5、常见病、地方病与多发病管理 6、其他 | 1、学校五（2）班采光玻地比不符合国家有关标准 | 1、教室人均面积 2、课桌椅符合率 3、教室黑板 4、教室采光 5、教室照明 6、教室微小气候 7、教室噪声 | 1、教室人均面积合格 2、课桌椅符合率60% 3、教室黑板合格 4、五（2）班教室采光玻地比不合格 5、教室照明合格 6、教室微小气候合格 7、教室噪声合格 | 违规 | 下达卫生监督意见书，限期整改 |
| 6 | 滦县滦州镇双小 学 | 2020-09-23 | 1、教学及生活环境 2、生活饮用水卫生 3、传染病防控工作 4、学校内设医疗机构和保健室 5、常见病、地方病与多发病管理 6、其他 | 1、未发现违规项 | 1、教室人均面积 2、课桌椅符合率 3、教室黑板 4、教室采光 5、教室照明 6、教室微小气候 7、教室噪声 | 1、教室人均面积合格 2、课桌椅符合率70% 3、教室黑板合格 4、教室采光合格 5、教室照明合格 6、教室微小气候合格 7、教室噪声合格 | 合格 |  |
| 7 | 滦县滦州镇八里桥小学 | 2020-09-27 | 1、教学及生活环境 2、生活饮用水卫生 3、传染病防控工作 4、学校内设医疗机构和保健室 5、常见病、地方病与多发病管理 6、其他 | 1、学校四年级教室黑板照明不符合国家有关标准 | 1、教室人均面积 2、课桌椅符合率 3、教室黑板 4、教室采光 5、教室照明 6、教室微小气候 7、教室噪声 | 1、教室人均面积合格 2、课桌椅符合率70% 3、教室黑板合格 4、教室采光合格 5、四年级教室无黑板灯 6、教室微小气候合格 7、教室噪声合格 | 违规 | 下达卫生监督意见书，限期整改 |

| 编号 | 被监督单位 | 监督日期 | 现场检查项目 | 现场检查结果 | 现场检测项目 | 检测结果 | 综合评 价结果 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 滦县古城街道办横河小学 | 2020-09-28 | 1、教学及生活环境 2、生活饮用水卫生 3、传染病防控工作 4、学校内设医疗机构和保健室 5、常见病、地方病与多发病管理 6、其他 | 1、学校教室内各列课桌间距离及走道宽度等不符合国家有关标准2、学校六（1）班教室黑板照明不符合国家有关标准 3、学校未建立水污染应急预案 4、学校未建立复课证明查验制度 | 1、教室人均面积 2、课桌椅符合率 3、教室黑板 4、教室采光 5、教室照明 6、教室微小气候 7、教室噪声 | 1、教室人均面积合格 2、课桌椅符合率60% 3、六（1）班教室无黑板灯 4、教室采光合格 5、教室照明合格 6、教室微小气候合格 7、教室噪声合格 8、教室内各列课桌间距离及走道宽度等不合格9、未建立水污染应急预案 10、未建立复课证明查验制度 | 违规 | 下达卫生监督意见书，限期整改 |